政策的解读

农村危房改造是政府通过安排财政补助资金等帮扶方式、支持农村困难群众解决无安全住房的一项民生工程，是脱贫攻坚“两不愁、三保障”中落实“住房安全有保障”的重要任务。

- 政策范围

农村危房改造实施范围为全区农村地区，城市规划建成区范围内不予安排实施，风景名胜区要按照景区规划管理要求实施。农村危房改造必须符合《土地管理法》关于农村宅基地使用权分配及使用的规定。

- 补助对象的资格

- 农村危房改造对象应在建档立卡贫困户（扶贫部门认定）、低保户（民政部门认定）、农村分散供养特困人员（民政部门认定）和贫困残疾人家庭（残联认定）等四类重点对象（以下简称4类重点对象）中根据住房危险程度确定。

- 根据住房情况分为危房户和无房户

- 危房户是指其自有住房经技术鉴定为C、D级危房，且无其他自有房屋的农户。（其中：C 级危房必须实施维修加固,加固改造后满足15年的安全使用要求。D级危房实施拆除重建，以就地就近建设、分散建设和农户自建为主。）房屋危险程度鉴定委托有房屋鉴定资质的第三方专业机构，根据建设部门的相关技术规范，对疑似农村危房进行鉴定。无房户指无自有房屋的农户，由农户申报、村级评议、“乡村两级公示”等措施认定。对于危房户和无房户无改造意愿、自愿通过其他方式解决安居问题的，在履行确认改造意愿程序后可不纳入危房改造范围。其中，危房户必须提醒其拆除或不再使用危房。

- 改造要求

（一）是质量安全可靠。改造后房屋无论是新建或者维修加固，必须做到质量安全可靠。通过闲置房屋解决居住问题的，也必须先行对房屋安全进行鉴定。

（二）是建房面积控制。对于农户自建房屋的要求1.宅基地面积较大，只允许建筑一层且建筑面积不允许超出110平方米。2.宅基地面积较小,占地面积不足60平方米的，可建两层，但总建筑面积不得超过110平方米。对于新建“交钥匙工程”的，1-2人户建房面积不超过40平方米、3人户不超过50平发米，3人以上户不超过60平方米。

（三）是达到入住条件。工程主体完工，水电安装到位，达到基本装修标准。

（四）是落实拆旧还基。要求新建房屋的，农户入住新居后及时拆除原危旧房屋，异地建房的要将原宅基地腾退交回村集体。

（五）时间节点的要求。4月底全部开工，6月底全面完工并达到入住条件。

- 五、农户档案信息管理

农村危房改造农户纸质档案管理，实行一户一档。档案资料应包括以下内容：农村危房改造申请审批表（附件1）、对象认定表（附件2）、质量检查表和工程验收表（见附件3、4、5），农户（夫妻）身份证、户口簿和四类重点对象身份证件复印件和其他所需资料等。要加强农户档案资料管理，做到专人负责、规范齐整；在建档立卡贫困户住房安全鉴定工作基础上，健全完善住房安全工作台账，做到村村有台账，户户有鉴定。

附件1：

江西省农村危房改造申请审批表

县（市、区）名称：

| 农户申请 | 本人（ 姓 名 ），因住房危险破旧（无自有房屋），且家庭经济较为困难，特申请政府安排农村危房改造指标和补助资金，支持我早日改造并入住安全房屋。本人承诺自愿接受农村危房改造政策审批、农村建房审批管理、信息公示公开、质量监管、建新拆旧还基等程序和要求，如有违反，愿意接受取消补助资格、上缴补助资金的处罚。 申请人：（签 名）， 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 家庭人口 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  | 家庭详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障类别 | □建档立卡贫困户 □分散供养特困人员 □低保户 □贫困残疾人家庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房性质 | □私房 □租房 □借住房 □其它 |  |  |  | 房屋结构 |  | □砖混 □砖木 □土坯 □其它 |  |  |  |  |
| 房屋状况 | □无房 □严重破损危房 □一般破损危房 □因灾倒塌住房 |  |  |  | 房屋面积（平方米） |  |  |  | 需建造面积 （平方米） |  |  |
| 申请意愿 | □拆除重建 □修缮加固 |  |  | 一卡通账户名称 |  |  |  | 账号 |  |  |  |
| 村委会评议意见 | 经调查和村民会议评议，上述情况属实。根据其本人意愿和实际情况，建议补助其_____（拆除重建/修缮加固）住房。如其列为为补助对象，我们将督促其按质按时完成改造任务。 单位（盖章 ） 经办人： 村主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇审核意见 | 经调查评审和公示，上述情况属实，建议补助其新建（维修）住房。 单位（盖章） 经办人： 乡镇领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农村危房改造领导小组办公室审批意见 | 经调查、审核，上述情况属实。经研究同意将其列为农村危房改造补助对象，安排财政资金_______万元补助其对房屋进行（拆除重建/修缮加固）。 单位（盖章） 经办人： 县农房办领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

农村危房改造对象认定表

| 1.基本信息 | 户主姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.贫困户 类型审核（部门盖章） | 农村分散供养特困人员 （是\否） （审核人签名） 低保户（是\否） （审核人签名） 建档立卡贫困户（是\否） （审核人签名） 贫困残疾人家庭（是\否） （审核人签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶贫办（盖章） 民政（盖章） 残联（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 市 县（区） 镇（乡） 村 组 |  |  |  |  |  |  | 建造年代 |  | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 |  |  |  |  |  |  | 设防烈度 |  | 度 |
| 层 数 | □单层 □两层 |  | 开间数量 |  | 间 |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |
| 墙体材料 | 前墙： 后墙：山墙：内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 | □平顶 □单坡 □双坡 ；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 | □a级：完好，地基、基础稳固。 |  |  |  |  |  | □b级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。 |  |  |  |
|  | □c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 |  |  |  |  |  | □d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |
| 承重墙 | □a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 |  |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |  |
|  | □c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |
| 木柱、梁、檩 | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。 |  |  |  |
|  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |
| 木屋架 | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 |  |  |  |  |  | □b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 |  |  |  |
|  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |
| 混凝土柱、梁 | □a级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。 |  |  |  |  |  | □b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。 |  |  |  |
|  | □c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。 |  |  |  |  |  | □d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。 |  |  |  |
| 屋面 | □a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 |  |  |  |  |  | □b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。 |  |  |  |
|  | □c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 |  |  |  |  |  | □d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。 |  |  |  |
| Ⅱ 房屋整体： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □A级：没有损坏，基本完好； （房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级） |  |  |  |  | □B级：轻微破损，轻度危险； （房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级） |  |  |  |  |  |
| □C级：中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为c级） |  |  |  |  | □D级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d级） |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建议 □加固维修 □拆除新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定负责人： 鉴定成员： |  |  |  |  | 机构（单位）： 鉴定日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附表3

农村危房改造建房质量检查表

| 户主姓名 |  |  | 性别 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造房屋 面积（m2） |  |  | 结构形式 |  | 建设方式 |  |
| 房屋地址 |  | 县（市、区） 乡（镇） 村 村民小组 |  |  |  |  |
| 检查 部位 | 基 础 |  | 主体结构 |  |  | 楼 面 |
| 检查 情况 |  |  |  |  |  |  |
| 处理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 户主 签名 |  |  |  |  |  |  |
| 施工人员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 质监员签名 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本表一式两份，一份留存户主档案内，一份留县（市、区）城乡建设局或乡（镇）人民政府；2、本表为核拨补助资金的依据之一；3、本表用于农村危房改造新建房屋质量检查； 4、建设方式分为自建、统建、代建。 |  |  |  |  |  |  |

附表4

农村危房改造建房安全验收表

省（区、市）    　   县      　   镇（乡）         　   村

户主姓名    　　 身份证号　           　 　　　联系电话

开工日期           竣工日期          建筑层数     建筑面积     ㎡

验收日期           验收人姓名            联系电话

| 序号 | 检查项目 | 验收评价情况 | 填表说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑选址 |  | 1、根据《农村危房改造最低建设要求(试行)》逐项验收填写。根据验收项目的有无及完备性、安全性、观感质量等方面综合评定其合格情况。验收合格项在相应的方格中填“√”，不合格的填“×”。 2、所有须验收项全部合格的视为验收合格，否则不合格，并在验收结论的相应方格中填“√”。 3、验收时需查看该户工程实施过程中的质量安全检查资料是否齐全，发现的问题是否整改到位。如相关问题整改到位，可以在验收结论的相应方格中填“√”，否则不合格。 4、填写字迹须清晰工整，不得有涂改等痕迹。 |
| 2 | 功能分区 |  |  |
| 3 | 地基 |  |  |
| 4 | 基础 |  |  |
| 5 | 抗震措施 |  |  |
| 6 | 墙体 |  |  |
| 7 | 门窗 |  |  |
| 8 | 梁、柱 |  |  |
| 9 | 楼板 |  |  |
| 10 | 楼梯 |  |  |
| 11 | 阳台、露台 |  |  |
| 12 | 屋面 |  |  |
| （其它需说明的事项） |  |  |  |
| 验收结论：合格□ 不合格□ 验收人员签字 验收单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

附表5

农村危房加固改造质量安全检查表

县        镇（乡）        村        小组

户主姓名    　  身份证号　          施工员姓名    　  身份证号

| 序号 | 检查项目 | 检查要求 | 合格 | 不合格 | 施工员签字 | 检查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基、基础 | 地基、基础稳固、完好，无明显沉降。 |  |  |  |  |
| 2 | 墙体 | 墙体砌筑质量良好，无明显破损、裂缝，倾斜。 |  |  |  |  |
|  |  | 新增纵横墙交接处及墙体长度超过4m均须加设钢筋混凝土柱或扶壁柱，新增墙体墙顶及墙体高度超过4m均须加设圈梁。 |  |  |  |  |
|  |  | 新旧墙体交接处须有有效拉结。 |  |  |  |  |
|  |  | 土木、土坯和原砌筑质量较差的砖混结构墙体无直接裸露，有砂浆面层上墙保护。质地松散的墙面和墙体开裂处须双面加设钢丝网+砂浆加固或其他替代措施加固。 |  |  |  |  |
| 3 | 梁、柱 | 梁、柱未出现明显裂缝、变形并不出现露筋。 |  |  |  |  |
|  |  | 木构件材质较好，构件节点稳定性佳，无明显裂缝、变形、破损或拔榫等情况，已做防腐、防虫处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 梁与墙体搭接长度不小于墙厚1/2且不小于120mm。 |  |  |  |  |
| 4 | 楼板 | 钢筋混凝土楼板无明显裂缝、破损、露筋现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 木构件材质较好，构件节点稳定性佳，无明显裂缝、变形、破损或滑移等情况，已做防腐、防虫处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土楼板与墙体搭接长度不小于墙厚1/2且不小于120mm。 |  |  |  |  |
| 5 | 屋面 | 无渗水、漏水，结构完好。 |  |  |  |  |
| 6 | 房屋排水 | 房屋四周及屋面均设置排水措施，散水面层完好，排水通畅。 |  |  |  |  |
| 7 | 水电 | 水电安装规范有序,无安全隐患。 |  |  |  |  |
| 8 | 竣工验收 | 维修加固完工后，所有危险隐患部位已除险加固到位，房屋结构总体安全。 |  |  |  |  |
| 其他需说明事项： |  |  |  |  |  |  |
| 本表参照《江西农村住宅建筑危房鉴定和加固改造技术手册》相关要求，进行加固改造工程质量检查和工程完工验收，各单项检查意见在“合格”、“不合格”中选择填“√”。所有检查项全部合格的方可认定验收合格，否则不合格。 |  |  |  |  |  |  |