**昌江区民政局2025年养老机构日常管理检查情况的**

**通 报**

辖区各养老机构：

根据全省民政服务机构消防安全管理工作会议要求，深刻汲取河北承德“4·8”养老院火灾事故教训，切实加强我区养老机构消防安全管理，保障老年人生命财产安全。4月10-11日，区民政局联合区消防救援大队对辖区7家养老机构开展安全隐患排查。现将检查情况通报如下:

**一、好的方面：**

1、大部分养老机构工作人员能在岗在位。

2、各养老服务机构基本能够按照规定做好食品留样工作，并做好了登记。

**二、存在问题：**

1、景德镇市昌江区枫树山养老院：员工不能熟练使用灭火器。

2、昌江区区域性中心敬老院：消防控制室未安装应急灯；和一楼西侧消防广播位置与喷淋头位置安装冲突。

3、景德镇市国信康养产业有限公司：一层活动室安全出口设置不规范，缺少一个安全出口。

**三、下步工作安排：**

1、迅速抓好问题整改。对检查发现的问题，各养老机构要举一反三抓整改。

2、落实安全生产责任。持续落实好每日安全巡查制度，确保风险隐患早发现、早处置，全面消除安全管理死角盲区;做好食品、药品安全工作;关注天气变化，做好应急准备，遇有突发情况及时有效处理并报告。

3、抓好日常管理工作。院长作为养老机构第一责任人，要切实负起责任，统筹安排好院内各项工作，做到事事有人抓，件件有着落。其他工作人员要各负其责，服从管理和安排，主动配合院长做好院内各项工作。

　　昌江区民政局

　　2025年4月11日