二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：景德镇市实验学校运动场翻新工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 运动场 |  |  |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | － |
| 五 | 规费 |  |  |  | － |
| 5.1 | 市政建筑工程规费 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  |  | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  |  | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  | － |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  |  | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  |  | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  | － |
| 六 | 税金 |  |  |  | － |
| 八 | 工程总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：景德镇市实验学校运动场翻新工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 |
| 1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 1065.826 | 85.00 |  |  |  |
| 2 | 03210593 | 铁件(综合) |  | kg | 214.930 | 4.85 |  |  |  |
| 3 | 34110103 | 电 |  | kW·h | 312.078 | 0.87 |  |  |  |
| 4 | 34110117 | 水 |  | m3 | 144.003 | 3.27 |  |  |  |
| 5 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 |  | m3 | 876.914 | 306.68 |  |  |  |
| 6 | CY | 柴油 |  | kg | 338.823 | 5.53 |  |  |  |
| 7 | DIAN | 电 |  | kW·h | 2475.822 | 0.87 |  |  |  |
| 8 | RG | 人工 |  | 工日 | 14.531 | 85.00 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 156748.43 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：景德镇市实验学校运动场翻新工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 运动场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203009001 | 弹性面层 | 塑胶跑道区 1、铺设13mm厚混合型环保塑胶面层 现状原有垫层 |  | ㎡ | 326.92 |  |  |  |  |
| 2 | 011606001001 | 跑道面层拆除 | 铲除塑胶跑道地面 |  | ㎡ | 326.92 |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 拆除假草皮 | 拆除假草皮 |  | ㎡ | 8591.6 |  |  |  |  |
| 4 | 040203009002 | 人造草皮 | 1、塑料草皮绒长 50mm 1）、塑胶面层为13 厚混合型塑胶面层,应通过新 国标GB3 6246-2018 检测标准 2)、密度18 000簇/㎡ 2、100厚C30混凝土 找平 3、浇灌混凝土之前需要把原地面凿毛 |  | ㎡ | 8597.22 |  |  |  |  |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 | - 废弃料品种: 建筑垃圾 - 运距:10km |  | m³ | 185.014 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 |  | 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：景德镇市实验学校运动场翻新工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规费、税金项目清单与计价表

| 工程名称：景德镇市实验学校运动场翻新工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项 目+规费 |  |  |  |  |  |

2、工程要求

2.1、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、所有工程施工必须严格遵循国家、行业及地方相关规范、标准，符合《塑胶跑道新国标 GB36246-2018》等相关检测标准。

2.4、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.5、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

工程完工后，需通过相关部门的质量检测和竣工验收，确保工程质量符合使用要求。

2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

注：以上采购要求均须满足或优于，否则作不响应磋商文件处理。

- 商务条款

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期（工期） | 自合同签订之日起40日历天完成全部工程，包括施工、安装、调试、验收等工作，本项目为交钥匙工程。 |
| 2 | 项目地点 （范围） | 景德镇市实验学校。 |
| 3 | 付款方式 | 1.预付款：按《江西省建设工程计价管理办法》，预付比例为合同金额（扣除暂列金额）的10%。 2.进度款：已完成工程价款的80%。 3.竣工结算款：工程竣工且完成审核结算后，支付比例为97%。 |
| 4 | 工程质量标准 | 合格。 |
| 5 | 工程保修 | 本工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，本工程质量保修期（缺陷责任期）自竣工验收合格之日起不少于 2 年（相关标准大于 2 年的，按相关标准执行），塑胶、人造草皮等专项面层需满足《中小学合成材料面层运动场地》国家强制性标准： GB 36246-2018 的耐久性要求,专项质保期不少于5 年,工程质量保修期从招标人验收合格之日起计算。 |
| 6 | 安全施工 | 施工过程中，应确保施工安全，必须做到文明施工，在施工中如出现工伤事故，一切责任均由成交供应商全部承担，采购人不负任何责任。 |
| 7 | 保险 | 1、供应商须依照有关法律规定向参加本项目施工的所有工作人员购买工伤保险和人身意外伤害险。 2、由于供应商未按竞争性磋商文件约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的供应商支付并承担一切经济及法律责任。 |
| 8 | 项目验收 | 符合相关国家标准、行业标准、地方标准等标准规范。 符合磋商文件、响应文件、合同及相关国家标准、行业标准、地方标准等标准规范。具体如下: 1、主要材料进场后需经过监理人、采购人复验方可施工(成交供应商需提供复验申请报告，且经采购人签字盖章认可)，如提供的材料质量、规格不符合本项目磋商文件及设计标准的，采购人有权拒绝施工，由此产生的一切损失及后果。(包括但不限于由第三方代为履行合同义务所支付的一切费用，如涉诉则包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、执行费、交通费、评估费、鉴定费、审计费等系列费用)由成交供应商承担。 2、各个施工节点含隐藏工程均需成交供应商发出书面验收申请，经监理人采购人验收合格(书面签字盖章认可)且成交供应商必须提交验收时的相关验收资料(含影像资料)后方可进行下一环节。否则视为成交供应商违约，采购人有权在办理结算时不予认可。 3、工程完工后，成交供应商必须以书面形式向监理人、采购人申请验收，如验收合格，采购人将向成交供应商出具书面验收报告。 |
| 10 | 其他商务要求 | 1、因工程的质量问题发生争议，由相关质量监督部门成其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。工程符合标准的，鉴定费由采购人承担:工程不符合质量标准的。鉴定费由成交供应商承担。 2、因合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、任意一方为维护合同项下权利义务而支付的费用(包括但不限于诉讼费、差旅费、鉴定费、律师费等)均有权要求对方予以承担。 |
| 11 | 其他要求 | 1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。 2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件。 3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权终止合同。 4、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同。 5、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。 |

注：供应商须完全满足上述商务条款要求，否则响应无效。